**Załącznik nr 1**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr WIST DO11/09/2023**

…..............., dn. ……………..

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dane Oferenta

Nazwa ……………………………………………........................

Adres ………………………………………………………………

Tel. ………………………………………………………………….

Adres e – mail…………………………………………………..

Osoba do kontaktu…………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr **WIST DO11/09/2023** z dnia 11.09.2023 r. składam poniższą ofertę. Oświadczam, że spełniam wymogi dopuszczające dla oferentów w zapytaniu ofertowym nr **WIST DO11/09/2023** do realizacji Przedmiotu Zamówienia wg kryterium dopuszczającego.

**OFERTA CENOWA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr **WIST DO11/09/2023** z dnia 11.09.2023 r. składam poniższą ofertę. Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie w dostawie i montażu pomp ciepła wg kryterium dopuszczającego:

**KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Wypełnia oferent** |
| 1. | Doświadczenie w dostawie i montażu pomp ciepła co najmniej 1 szt. dostaw i montażu w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022 roku, o wartości netto nie mniejszej jak 85.000zł (potwierdzeniem: oświadczenie Oferenta z listą 1 dostawy i montażu, wskazanie daty umowy, wartość netto faktury zł, nr faktury z datą). | Oświadczam, że realizowałem w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022 roku dostawy i montaż pomp ciepła o wartości nie mniejszej jak 85.000zł netto, dla następujących odbiorców:1. Daty umowy dostawy, wartości netto faktury, nr faktury z datą.
 |

**OFERTA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr **WIST DO11/09/2023** przedstawiam poniższą ofertę:

Należy zaznaczyć X przy wskazanej pozycji:

1. Czas usunięcia usterki – 1/ <24 do >12 godzin – ……………, 2/ <=12 do > 8 godzin – …………, 3/ <= 8 godzin – ………….
2. Czas gwarancji –1/ >24 miesiące do <36 miesięcy – ………, 2/ > = 36 miesięcy do < 60 miesięcy – ……….., 3/ >= 60 miesięcy – ………..

# Opis: urządzenie do produkcji ciepła do ogrzewania budynku biurowego do instalacji CO i na potrzeby CWU.

# Parametry: urządzenie do produkcji ciepła w układzie powietrze-woda, o mocy ≥14,35 KW, z temperaturami zasilania nie niższymi niż: 55⁰C dla C.O. i 60⁰ dla C.W.U, z zasobnikiem CWU. Urządzenie posiada intuicyjną obsługę poprzez panel kontrolny z możliwością obsługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pompa ciepła zawiera następujące podzespoły: wbudowana grzałka III stopniowa o mocy 3-6-9KW, bufor CO 300 litrów, pogrzewacz CWU 190 litrów, naczynie przeponowe, zawory odcinające do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, magnetyzer filtrujący, posadowienie betonowe jednostki zewnętrznej.

Parametry pompy ciepła powietrze-woda:

1. moc grzewcza przy A2/W35 - przy temperaturze zewnętrznej 2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C - >= 14,3 kW
2. moc grzewcza kW/COP przy A2/W35 - przy temperaturze zewnętrznej 2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C – <=7,9 kW przy COP >= 4,01
3. moc grzewcza kW/COP przy A2/W35 - przy temperaturze zewnętrznej 2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C – <=7,9 kW przy COP >= 4,01
4. Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB(A)  <=41 i Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dB(A)  <=53
5. współczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego dla temperaturze wody grzewczej 55°C wynosi >= 3,60
6. współczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego dla temperaturze wody grzewczej 35°C wynosi >= 4,80

#

# Zakup i montaż pompy ciepła w układzie powietrze-woda obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie z gwarancją minimum na 24 miesiące (weksel in blanco z umową wekslową na cały okres gwarancji), zapewnienie przeszkolenia obsługi, uruchomienie, dokumentację techniczną w języku polskim, lista części zapasowych i instrukcję obsługi. Lista części dostępnych do naprawy do 48h: płyta główna jednostki zew i wew.; pompa obiegowa; inwerter/sprężarka; falownik i wentylator.

Cena brutto za całość zamówienia w PLN………………………………………..

Cena netto za całość zamówienia w PLN ………………………………………..

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oświadczam iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na Przedmiot zamówienia na warunkach wskazanych w zapytaniu ofertowym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam, iż oferowany sprzęt spełnia parametry techniczne i jest w pełni zgodna z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej jako RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu\*[[1]](#footnote-2).

\*Niepotrzebne skreślić

……………………………………………………..

Data i podpis Oferenta

1. W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. poprzez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)